REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE RIMFRI

- Conformidad sanitaria de ocupación empresas.

- Carta de Solicitud de RIMFRI a la Dra. Alexandra González Directora de Salud Ambiental / 2 timbres fiscales de 0.01 U.T

- Planilla del RIMFRI.

- Fotocopia de la Cédula del representante legal.

- RIF. Vigente.

- DPCU.

- Registro mercantil.

- Factura de compra.

- Última Declaración de ISLR

Los documentos se deben consignar en 3 carpetas, 2 marrones tipo oficio debidamente identificadas y con sus respectivos separadores y 1 carpeta digital con todos los documentos anteriormente mencionados, la cual se debe enviar a la siguiente correo electrónico: saludradiologica06.lara@gmail.com

Dirección:
Zona 1 con calle 30 detrás del parque Martín polar 2° piso oficina de Salud Radiológica.

PERMISO N°1

CONFORMIDAD SANITARIA DE AMBIENTE RADIOLÓGICO

- Ordenar 3 carpetas con separadores debidamente identificados: 2 físicas y 1 digital a consignar en el correo electrónico.

Las carpetas deben contener:

- Presentar la solicitud por escrito timbre fiscal de 0,02 u.t. Dirigida al Dra. Alexandra González directora de la dirección de salud ambiental del estado Lara, con copia a la coordinación de salud radiológica.

- Copia de la cédula de identidad del representante legal.

- Copia del registro mercantil con sus modificaciones si las hubiera o copia de la gaceta oficial de la designación correspondiente.

- Copia de RIF.

- Conformidad sanitaria de ocupación otorgada por ingeniería sanitaria. Gaceta oficial nº 4044 extraordinaria del 08-09-88.

- Presentación de la MEMORIA DESCRIPTIVA según capítulo 7 resolución nº 401 de fecha 24 de noviembre de 2006.

a) Datos del responsable del ambiente, del jefe del servicio y el oficial de seguridad radiológica.

b) Plano de ubicación del servicio a escala adecuada (1:50), donde se definan los locales vecinos y sus funciones, así como la ubicación de las fuentes, equipos y demás accesorios.

c) Ambientes existentes e identificación de las áreas.

d) Materiales de construcción y espesores de paredes, pisos, techos, puertas y cabinas.

e) Cálculo de blindaje.

f) Informe de levantamiento radiométricos de las barreras de protección.

g) Sistemas de seguridad radiológica y física existentes en la instalación.

i. Extintor de incendios
ii. Detector de humo
iii. Alarmas, panta de luz eléctrica.

h) Sistemas de ventilación y extracción.

i. Aire acondicionado u otros
ii. Especificaciones técnicas del extractor y velocidad de recambio por unidad de tiempo.

Timbre fiscal por un valor de tres (3) unidades tributarias.

PERMISO N°2

CONFORMIDAD SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO RADIOLÓGICO

- Ordenar 3 carpetas con separadores debidamente identificados: 2 físicas y 1 digital a consignar en el correo electrónico.

Las carpetas deben contener:

Ambas carpetas deben contener:

- Presentar la solicitud por escrito timbre fiscal de 0,02 u.t. Dirigida a la Dra. Alexandra Gonzalez directora de la dirección de salud ambiental del estado Lara, con copia a la coordinación de salud radiológica.

- Permiso de importación del equipo otorgado por el Ministerio de Energía y Petróleo.

- Certificado de origen del equipo.

- Conformidad sanitaria de ocupación otorgada por ingeniería sanitaria. Gaceta oficial nº 4044 extraordinaria del 08-09-88.

- MEMORIA DESCRIPTIVA QUE CONTENGA:

  - Datos Administrativos:
a. Datos de la Institución: Nombre, Dirección, Teléfono, Fax, e-mail.
b. Responsable de la Institución.
c. Responsable del equipo.
d. Profesional responsable del Servicio.
e. Profesional responsable de la Protección Radiológica.
f. Datos del Equipo:
g. Tipo de equipo y sus características. (Según NVC 218/I vigente).
h. Accesorios de protección que dispone el equipo.
i. Período de garantía del equipo.
j. Aplicaciones médicas.
k. Documentación técnica del equipo (copia).

- PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA QUE CONTENGA: (SEGÚN NORMAS VENEZOLANAS COVENIN 3299 Y 218/I VIGENTES)
a. Evaluación de la Seguridad.
b. Descripción de las responsabilidades de todo el personal del servicio.

- VIGILANCIA RADIOLÓGICA:
a. Dosimetría: tipo, laboratorio o empresa que lo realiza; periodicidad.
b. Vigilancia de zona: equipo utilizado.
c. Medios protectores para personal y pacientes.
d. Exámenes médicos: quien los realiza y la periodicidad, establecido en la NVC 2274 vigente.

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

- PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SEGÚN NORMA VENEZOLANA COVENIN 218/I VIGENTE:
a. Nombre de la empresa que realiza calibración y mantenimiento: Dirección y teléfono.
b. Periodicidad del servicio.
c. Presentación de los protocolos de calibración y mantenimiento.
d. Especifique si el Servicio Radiológico realiza control de calidad al equipo.
e. Presentación de los protocolos del aseguramiento de la calidad.

- DATOS DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO:
a. Apellidos y Nombre.
b. Profesión u oficio. Especialidad (Registro del Ministerio de Salud, SACS).
c. Cursos realizados en protección radiológica: denominación del curso e institución que lo dictó.
d. Otras instituciones donde se desempeña actualmente.
e. Currículum vitae de los POE, con copias de los títulos y certificados en protección radiológica.

Timbre fiscal de cinco (05) Unidades Tributarias.

Correo electrónico: saludradiologica06.lara@gmail.com